## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 18.12.2019г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 8.0891 | 101.4654 | 35.9906 | 16.6471 | 34.5838 | 35.3458 | 15.8265 | 7.7374 | 12.7784 | 52.4033 | 1 | 10.6682 | 280.9203 | 70.34 | 1 | 1.4068 | 0 | 103.8687 | 37.9836 | 12.1336 | 21.102 | 34.4666 | 34.2907 | 30.7151 | 306.4185
01:00:00 | 7.8546 | 98.3001 | 35.5217 | 17.8195 | 34.4666 | 35.8734 | 15.6506 | 7.9719 | 12.6612 | 55.041 | 2 | 10.551 | 281.9203 | 72.2743 | 1 | 1.4068 | 0 | 103.8687 | 39.3904 | 14.9472 | 20.3986 | 34.3494 | 33.7632 | 33.0598 | 311.2544
02:00:00 | 8.9097 | 107.4443 | 42.6729 | 17.585 | 34.3494 | 39.2145 | 16.354 | 8.4408 | 12.6612 | 59.789 | 1 | 10.4338 | 312.5733 | 85.9906 | 1 | 1.4068 | 0 | 109.8476 | 43.7866 | 17.2333 | 21.5709 | 34.3494 | 35.5217 | 36.8113 | 346.4244
03:00:00 | 11.2544 | 123.7984 | 50.762 | 17.585 | 34.2321 | 51.8757 | 17.4091 | 9.6131 | 12.544 | 75.4396 | 2 | 10.3165 | 364.449 | 99.3552 | 1 | 1.4068 | 0 | 122.9777 | 57.1512 | 17.4091 | 24.619 | 34.2321 | 43.2591 | 47.1278 | 414.1266
04:00:00 | 11.3716 | 144.197 | 54.0445 | 20.8675 | 34.2321 | 56.272 | 21.2778 | 15.0059 | 12.544 | 81.9461 | 1 | 4.4549 | 410.6096 | 111.6647 | 1 | 1.4068 | 9.8476 | 119.3435 | 66.1196 | 30.0703 | 28.3705 | 34.1149 | 48.007 | 67.7608 | 480.51
05:00:00 | 10.9027 | 161.4302 | 56.9754 | 20.1641 | 34.2321 | 59.0856 | 28.8394 | 15.0059 | 12.7784 | 84.9355 | 1 | 4.4549 | 434.3494 | 117.9953 | 1 | 1.4068 | 9.7304 | 119.6952 | 74.2087 | 29.7186 | 47.3623 | 33.9977 | 57.6788 | 83.0012 | 536.7819
06:00:00 | 9.6131 | 164.9472 | 56.6237 | 22.9777 | 34.1149 | 56.272 | 32.0047 | 12.4267 | 12.7784 | 97.9484 | 1 | 4.5721 | 455.891 | 127.8429 | 0 | 1.4068 | 9.8476 | 127.5498 | 74.5604 | 36.2251 | 57.2098 | 33.9977 | 54.1618 | 82.7667 | 572.8312
07:00:00 | 9.027 | 158.9683 | 64.1266 | 21.8054 | 34.2321 | 54.5135 | 31.4771 | 13.3646 | 12.8957 | 94.4314 | 1 | 4.4549 | 452.8136 | 124.8535 | 2 | 1.4068 | 9.6131 | 125.6741 | 78.7808 | 28.3118 | 62.3681 | 34.1149 | 61.3716 | 81.3599 | 575.9086
08:00:00 | 9.8476 | 161.7819 | 60.0234 | 21.3365 | 34.1149 | 52.0516 | 30.422 | 15.0059 | 12.8957 | 96.5416 | 1 | 4.6893 | 457.6495 | 125.9086 | 2 | 1.4068 | 9.7304 | 116.6471 | 78.7808 | 29.3669 | 62.1336 | 33.9977 | 61.5475 | 81.5944 | 572.8312
09:00:00 | 10.7855 | 149.6483 | 62.4853 | 20.6331 | 34.2321 | 52.9308 | 29.5428 | 14.068 | 12.8957 | 92.3212 | 1 | 4.5721 | 434.3494 | 124.8535 | 2 | 1.4068 | 9.7304 | 116.9988 | 71.9226 | 29.0152 | 58.3822 | 33.9977 | 58.2063 | 76.6706 | 548.2122
10:00:00 | 10.7855 | 151.7585 | 58.2649 | 21.8054 | 34.2321 | 53.9859 | 29.7186 | 15.0059 | 12.7784 | 89.3318 | 3 | 4.5721 | 434.3494 | 121.3365 | 2 | 1.4068 | 9.7304 | 116.7644 | 71.2192 | 27.6084 | 59.5545 | 33.9977 | 56.4478 | 74.5604 | 542.9367
11:00:00 | 10.1993 | 139.9766 | 57.9132 | 21.3365 | 34.2321 | 49.5897 | 29.0152 | 11.7233 | 12.7784 | 94.4314 | 2 | 4.5721 | 426.8757 | 124.8535 | 2 | 1.4068 | 9.6131 | 121.9226 | 69.2849 | 26.0258 | 58.8511 | 34.1149 | 57.8546 | 76.4361 | 547.3329
12:00:00 | 9.7304 | 147.8898 | 64.1266 | 19.9297 | 34.2321 | 53.2825 | 30.0703 | 14.5369 | 12.7784 | 92.3212 | 1 | 4.3376 | 440.9437 | 126.2603 | 2 | 1.4068 | 12.3095 | 121.9226 | 73.857 | 22.8605 | 50.8792 | 33.9977 | 60.1407 | 75.0293 | 546.8933
13:00:00 | 12.7784 | 148.2415 | 65.8851 | 21.3365 | 34.2321 | 60.6682 | 27.9601 | 12.1923 | 12.8957 | 101.6413 | 1 | 4.6893 | 458.5287 | 136.6354 | 2 | 1.4068 | 9.7304 | 132.7081 | 82.6495 | 18.4642 | 35.17 | 34.1149 | 58.3822 | 75.0293 | 549.9707
14:00:00 | 14.1852 | 146.1313 | 72.2157 | 20.6331 | 34.3494 | 65.592 | 26.3775 | 10.551 | 12.8957 | 113.7749 | 1 | 4.4549 | 478.3118 | 143.1419 | 2 | 1.4068 | 9.6131 | 131.653 | 79.66 | 17.0574 | 29.7773 | 34.2321 | 61.8992 | 69.4021 | 538.9801
15:00:00 | 13.7163 | 146.1313 | 77.9601 | 22.9777 | 34.2321 | 68.7573 | 23.9156 | 9.6131 | 12.7784 | 110.4338 | 1 | 4.5721 | 473.9156 | 141.2075 | 2 | 1.4068 | 9.6131 | 138.3353 | 73.6811 | 16.5299 | 28.136 | 34.1149 | 63.1301 | 63.306 | 523.5932
16:00:00 | 14.3025 | 140.5041 | 74.2087 | 22.5088 | 34.3494 | 72.9777 | 23.0363 | 9.6131 | 12.7784 | 107.796 | 1 | 4.6893 | 466.442 | 149.8242 | 1 | 1.4068 | 9.6131 | 137.5147 | 70.8675 | 15.4748 | 27.1981 | 34.1149 | 63.4818 | 58.8511 | 534.5838
17:00:00 | 14.1852 | 135.5803 | 71.0434 | 20.8675 | 34.3494 | 67.1747 | 13.0129 | 9.3787 | 12.6612 | 106.5651 | 1 | 4.5721 | 448.4174 | 129.0739 | 1 | 1.4068 | 9.6131 | 125.4396 | 65.0645 | 14.9472 | 25.7913 | 34.2321 | 56.272 | 53.2239 | 478.3118
18:00:00 | 12.4267 | 127.8429 | 63.4232 | 18.0539 | 34.4666 | 60.3165 | 11.2544 | 9.3787 | 12.7784 | 96.0141 | 2 | 4.5721 | 402.6964 | 114.83 | 2 | 1.4068 | 10.0821 | 128.136 | 59.0856 | 13.5404 | 24.3845 | 34.3494 | 52.2274 | 48.0657 | 441.823
19:00:00 | 10.3165 | 116.4127 | 53.5756 | 19.2263 | 34.4666 | 51.6999 | 7.9132 | 8.4408 | 12.7784 | 80.891 | 3 | 4.5721 | 353.0188 | 106.9168 | 3 | 1.4068 | 9.8476 | 117.8195 | 54.5135 | 13.0129 | 26.2603 | 34.3494 | 46.0727 | 41.7351 | 408.4115
20:00:00 | 8.7925 | 103.3998 | 45.721 | 17.585 | 34.5838 | 45.3693 | 7.5615 | 7.9719 | 12.7784 | 68.7573 | 2 | 4.4549 | 310.8148 | 87.0457 | 2 | 1.4068 | 9.7304 | 110.9027 | 46.9519 | 13.1887 | 21.102 | 34.3494 | 39.2145 | 36.3423 | 356.5358
21:00:00 | 7.7374 | 100.762 | 42.3212 | 15.4748 | 34.5838 | 40.973 | 7.9132 | 8.6753 | 12.7784 | 59.789 | 2 | 4.5721 | 286.6354 | 77.7257 | 1 | 1.4068 | 9.7304 | 109.2614 | 46.2485 | 12.6612 | 20.6331 | 34.3494 | 38.5111 | 34.9355 | 342.4678
22:00:00 | 7.7374 | 95.1348 | 39.0387 | 18.5229 | 34.5838 | 36.4009 | 14.7714 | 8.2063 | 12.6612 | 56.9754 | 3 | 4.6893 | 280.041 | 71.9226 | 1 | 1.4068 | 9.7304 | 103.7515 | 40.2696 | 13.7163 | 20.6331 | 34.4666 | 36.0492 | 32.8253 | 320.0469
23:00:00 | 7.5029 | 93.0246 | 38.687 | 16.1782 | 34.7011 | 35.17 | 14.9472 | 7.9719 | 12.7784 | 56.6237 | 1 | 4.6893 | 269.0504 | 72.2743 | 1 | 1.4068 | 9.8476 | 101.7585 | 42.5557 | 13.1887 | 21.5709 | 34.4666 | 35.3458 | 31.1841 | 315.6506
24:00:00 | 6.5651 | 94.959 | 37.5147 | 15.0059 | 34.5838 | 34.2907 | 14.7714 | 7.9719 | 12.6612 | 54.5135 | 1 | 4.5721 | 271.2485 | 71.0434 | 1 | 1.4068 | 12.8957 | 102.2274 | 42.7315 | 13.1887 | 20.6331 | 34.4666 | 34.6424 | 30.7151 | 320.0469
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №5,11,30
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,13,18,20,25.
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,13,18,20,25.
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,16,17,18,19,20,24,25,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49