## яч.1
Приложение 2
Ведомость контрольных замеров за 16.12.2020г.
ПС 110/10 кВ №96 "Полярная"
Время | Iн. А
| Яч.1 | Яч.3 | Яч.5 | Яч.7 | Яч.9 | Яч.11 | Яч.13 | Яч.17 | Яч.19 | Яч.25 | Яч.27 | Яч.29 | Яч.23 | Яч.4 | Яч.6 | Яч.8 | Яч.16 | Яч.18 | Яч.20 | Яч.24 | Яч.26 | Яч.28 | Яч.30 | Яч.32 | Яч.10
(мск.) | Iн. А Яч.9: КРМ; Iн. А Яч.27: ТСН; Iн. А Яч.6: ТСН; Iн. А Яч.28: КРМ
00:00:00 | 6.4478 | 95.4865 | 30.8324 | 17.585 | 34.3494 | 40.2696 | 9.1442 | 8.2063 | 3.3998 | 59.6131 | 1 | 11.3716 | 274.3259 | 69.8124 | 1 | 14.6542 | 0 | 100.3517 | 40.7972 | 12.6612 | 21.5709 | 34.4666 | 24.4431 | 35.17 | 301.5826
01:00:00 | 7.1512 | 100.9379 | 31.1841 | 17.1161 | 34.3494 | 38.8628 | 8.7925 | 7.7374 | 3.517 | 60.6682 | 1 | 11.3716 | 281.3599 | 73.6811 | 1 | 14.7714 | 0 | 101.7585 | 42.0281 | 13.7163 | 21.102 | 34.3494 | 23.7397 | 34.4666 | 309.4959
02:00:00 | 7.6202 | 103.7515 | 34.7011 | 18.5229 | 34.2321 | 44.1383 | 8.7925 | 7.9719 | 3.2825 | 65.9437 | 1 | 11.2544 | 298.0657 | 80.1876 | 1 | 14.6542 | 0 | 106.7995 | 45.1934 | 14.9472 | 22.5088 | 34.1149 | 24.7948 | 38.2181 | 328.8394
03:00:00 | 9.027 | 118.347 | 51.3482 | 18.5229 | 34.2321 | 61.0199 | 9.4959 | 9.6131 | 3.517 | 84.2321 | 2 | 11.0199 | 362.2509 | 98.476 | 1 | 14.6542 | 0 | 115.1231 | 58.3822 | 17.7608 | 26.0258 | 34.2321 | 34.2907 | 46.4244 | 395.6624
04:00:00 | 10.4338 | 135.7562 | 49.7069 | 20.1641 | 34.1149 | 61.0199 | 16.0023 | 12.1923 | 3.3998 | 91.0903 | 2 | 10.9027 | 397.8605 | 119.578 | 2 | 14.5369 | 0 | 120.0469 | 68.5815 | 23.0363 | 28.3705 | 34.1149 | 35.8734 | 67.0574 | 458.9683
05:00:00 | 11.0199 | 151.9343 | 52.5205 | 21.5709 | 34.1149 | 63.4818 | 28.6635 | 13.8335 | 3.517 | 111.313 | 1 | 11.0199 | 458.5287 | 115.3576 | 2 | 14.7714 | 0 | 113.3646 | 75.6155 | 26.3775 | 42.6729 | 34.1149 | 39.9179 | 82.7667 | 491.9402
06:00:00 | 9.7304 | 155.2755 | 56.8581 | 23.2122 | 34.1149 | 65.4162 | 34.2907 | 15.0059 | 3.3998 | 106.5651 | 2 | 11.2544 | 467.3212 | 132.2392 | 2 | 14.5369 | 3.2825 | 120.6331 | 78.7808 | 34.2907 | 54.8652 | 34.1149 | 41.6764 | 87.2216 | 541.1782
07:00:00 | 11.7233 | 162.837 | 58.1477 | 21.8054 | 34.1149 | 68.0539 | 25.3224 | 13.8335 | 3.3998 | 107.0926 | 1 | 11.3716 | 478.3118 | 140.5041 | 1 | 14.5369 | 3.0481 | 121.2192 | 83.3529 | 27.7843 | 60.7268 | 34.1149 | 44.6659 | 84.8769 | 561.8406
08:00:00 | 13.4818 | 149.8242 | 60.6096 | 22.2743 | 34.1149 | 66.823 | 24.9707 | 14.5369 | 3.3998 | 112.1923 | 1 | 10.9027 | 472.5967 | 133.2943 | 2 | 14.5369 | 12.7784 | 121.2192 | 78.9566 | 33.7632 | 58.3822 | 34.1149 | 48.8863 | 87.2216 | 568.8746
09:00:00 | 9.3787 | 150.5275 | 61.8992 | 19.4607 | 34.1149 | 70.5158 | 23.9156 | 12.6612 | 3.3998 | 112.544 | 1 | 11.0199 | 466.442 | 130.3048 | 1 | 14.6542 | 3.1653 | 121.5709 | 78.7808 | 25.8499 | 56.272 | 34.2321 | 47.8312 | 82.5322 | 538.1008
10:00:00 | 10.3165 | 147.8898 | 59.32 | 20.8675 | 34.1149 | 68.5815 | 24.0914 | 12.4267 | 3.3998 | 107.4443 | 2 | 11.2544 | 458.9683 | 129.4256 | 2 | 14.5369 | 12.3095 | 120.8675 | 72.626 | 23.5639 | 54.1618 | 34.1149 | 44.6659 | 81.3599 | 534.5838
11:00:00 | 11.3716 | 147.714 | 57.4443 | 21.5709 | 34.1149 | 65.592 | 24.619 | 12.4267 | 3.3998 | 110.9613 | 1 | 10.9027 | 458.9683 | 129.9531 | 1 | 14.5369 | 3.1653 | 115.8265 | 78.7808 | 25.8499 | 50.1758 | 34.1149 | 44.3142 | 82.0633 | 524.0328
12:00:00 | 13.0129 | 141.3834 | 62.9543 | 19.6952 | 34.1149 | 69.9883 | 22.3329 | 11.9578 | 3.2825 | 113.7749 | 1 | 10.7855 | 461.1665 | 128.898 | 2 | 14.5369 | 3.1653 | 121.8054 | 81.0668 | 21.102 | 48.5346 | 34.1149 | 48.8863 | 78.0774 | 524.9121
13:00:00 | 12.8957 | 144.9004 | 69.871 | 19.4607 | 34.1149 | 74.7362 | 20.5744 | 12.1923 | 3.2825 | 120.4572 | 1 | 10.9027 | 483.5873 | 141.9109 | 1 | 14.5369 | 3.2825 | 132.4736 | 80.1876 | 20.0469 | 34.4666 | 34.1149 | 48.007 | 78.0774 | 526.2309
14:00:00 | 14.6542 | 144.5487 | 73.1536 | 20.8675 | 34.1149 | 83.177 | 18.6401 | 10.3165 | 3.2825 | 130.4807 | 1 | 11.0199 | 497.6553 | 147.1864 | 2 | 14.5369 | 3.2825 | 139.0387 | 81.2427 | 19.1676 | 29.0739 | 34.2321 | 49.5897 | 71.7468 | 522.2743
15:00:00 | 13.7163 | 145.7796 | 73.6225 | 20.6331 | 34.1149 | 89.3318 | 17.4091 | 9.6131 | 3.3998 | 126.9637 | 1 | 11.0199 | 501.612 | 145.2521 | 2 | 14.5369 | 3.2825 | 142.7902 | 79.3083 | 19.6952 | 27.6671 | 34.2321 | 49.4138 | 63.306 | 515.2403
16:00:00 | 15.1231 | 133.9977 | 71.5123 | 20.8675 | 34.1149 | 87.925 | 16.354 | 9.6131 | 3.2825 | 132.2392 | 1 | 10.7855 | 489.7421 | 144.3728 | 2 | 14.5369 | 3.2825 | 140.3283 | 71.5709 | 19.5193 | 26.2603 | 34.2321 | 46.2485 | 63.0715 | 505.5686
17:00:00 | 14.1852 | 124.5018 | 68.4642 | 18.0539 | 34.2321 | 76.6706 | 14.7714 | 9.3787 | 3.3998 | 118.1712 | 2 | 10.7855 | 450.1758 | 128.0188 | 2 | 14.5369 | 3.2825 | 132.7081 | 69.109 | 17.585 | 24.8535 | 34.2321 | 44.6659 | 54.3962 | 469.5193
18:00:00 | 14.3025 | 123.6225 | 56.272 | 16.1782 | 34.2321 | 72.4502 | 11.4302 | 9.1442 | 3.3998 | 109.9062 | 2 | 11.0199 | 420.2814 | 117.1161 | 2 | 14.7714 | 13.0129 | 130.2462 | 60.1407 | 15.4748 | 26.2603 | 34.3494 | 42.0281 | 48.5346 | 445.7796
19:00:00 | 11.2544 | 116.2368 | 47.245 | 20.1641 | 34.1149 | 61.3716 | 10.3751 | 9.3787 | 3.3998 | 89.8593 | 2 | 10.7855 | 374.5604 | 101.1137 | 1 | 14.6542 | 3.1653 | 118.0539 | 51.3482 | 14.9472 | 21.5709 | 34.2321 | 35.3458 | 45.0176 | 381.5944
20:00:00 | 9.1442 | 110.6096 | 38.8042 | 18.7573 | 34.3494 | 52.9308 | 8.9683 | 8.6753 | 3.3998 | 80.7151 | 1 | 11.0199 | 335.4338 | 82.1219 | 1 | 14.7714 | 3.1653 | 109.027 | 46.2485 | 15.4748 | 20.3986 | 34.3494 | 29.0152 | 40.5627 | 332.796
21:00:00 | 7.5029 | 101.1137 | 34.7011 | 18.5229 | 34.3494 | 47.3036 | 8.9683 | 8.4408 | 3.3998 | 68.9332 | 2 | 10.9027 | 300.2638 | 83.8804 | 1 | 14.6542 | 3.1653 | 108.4408 | 42.7315 | 13.5404 | 19.9297 | 34.3494 | 25.6741 | 36.5768 | 321.8054
22:00:00 | 7.5029 | 100.9379 | 31.4185 | 17.8195 | 34.3494 | 42.204 | 9.32 | 7.9719 | 3.517 | 64.1852 | 1 | 11.2544 | 285.3165 | 81.4185 | 1 | 14.7714 | 3.2825 | 100.9379 | 41.1489 | 14.2438 | 20.6331 | 34.4666 | 23.9156 | 34.9355 | 311.2544
23:00:00 | 7.5029 | 94.7831 | 32.1219 | 17.1161 | 34.3494 | 41.6764 | 9.32 | 8.2063 | 3.3998 | 61.7233 | 2 | 10.9027 | 276.524 | 77.7257 | 1 | 14.6542 | 0 | 100.3517 | 41.1489 | 13.5404 | 19.6952 | 34.3494 | 24.619 | 33.2943 | 304.66
24:00:00 | 6.4478 | 95.4865 | 30.2462 | 16.6471 | 34.4666 | 40.4455 | 8.9683 | 7.9719 | 3.3998 | 62.4267 | 1 | 11.0199 | 270.3693 | 76.3189 | 1 | 14.7714 | 0 | 102.4619 | 39.7421 | 13.7163 | 20.8675 | 34.4666 | 24.619 | 36.3423 | 304.2204
Примечание: ячейки входящие в "График временного отключения потребления" - №---(отсутствуют)
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической мощности" - №№1,3,5,11,13,18,20,25.
ячейки входящие в "График ограничения режима потребления электрической энергии" - №№1,3,5, 11,13,18,20,25,30.
ячейки заведенные под действие АЧР - №№1,5,7,11,13,16,17,18,19,20,26,30
Селенгин В.В. (3902) 29-90-49